
2026-2027年度水投公司供水抢修材料框架协议项目采购
（一）项目名称：2026-2027年度水投公司供水抢修材料框架协议项目
（二）项目编号：BHST-20260701
（三）标段：水投公司供水抢修材料（属茂名滨海新区自来水投资有限公司）
(四）项目需求：按标段，项目地点，按业主要求供水抢修材料，主要用于管道抢修。
（五）协议期限：自框架协议签订之日起一年
（六）投标渠道：茂名滨海发展集团官网http://www.mmmbf.com/
（七）预算价：项目年度累计结算总金额不得超过本项目预算上限296948元；预算范围内，结算按（实际用量×三方比价后价格）结算；三方比价需留存完整比价记录作为结算依据；本条款所称三方为：2家以上入围供货供应商。若需求超出预算总额，采购人不再采购，预算范围外新增采购需求价格由双方另行协商并签订补充协议。
（八）封闭式框架协议采购说明：
本项目参考封闭式框架协议方式实施，满足征集资质条件和需求、经营范围即可入围。在框架协议有效期内，采购人及下属单位根据实际需求，按照框架协议约定规则从入围供应商中确定具体服务供应商，具体框架协议供应商入围后议定。对满足采购需求且响应报价不超过最高预算的货物、服务，按照响应报价从低到高排序，入围供应商数量不设上限，每次采购选取同规格及材质最低报价供应商。
1、 资格要求
（1） 基础资格
1、主体资格：供应商须为在中华人民共和国境内依法注册、独立承担民事责任的独立法人企业，持有有效营业执照，经营范围包含管材、管件、供水抢修配件、给排水材料等相关供货销售类目
（二）限定范围
1.保障供水应急抢修物资供货时效、缩短物资调配周期，最大限度降低管网故障停水对群众用水的影响，供应商须在茂名市范围内设有固定仓储基地、配备专职配送团队；
2.供应商须具备就近快速调货、当日配送上门的履约能力，可响应24小时供水应急抢修物资紧急出库、现场送达需求，无法在茂名本地实现即时备货配送的供应商不适合本项目。
2、 供应商服务要求
	服务内容
	技术与服务标准
	备注

	材料质量标准
	1.所有供水抢修材料严格执行《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T17219-1998）、《给水用聚乙烯（PE）管材》（GB/T13663-2000）等国家及行业标准，涉水产品须具备有效《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》；2.管材、管件、抢修接头、阀门、密封件等主材尺寸精度、承压等级、壁厚公差符合对应国标要求，杜绝非标、贴牌、残次产品；
	

	应急配送服务
	1.建立24小时抢修材料应急配送机制，接到采购人抢修供货通知后，常规材料24小时内送达茂名滨海新区电城、博贺片区作业现场，应急抢修主材2小时内响应备货；2.建立常备库存机制，针对PE管、球墨管件、哈夫节、阀门、密封件等高频抢修材料保持安全库存，保障突发抢修需求；3.配送材料须包装完好、标识清晰，交接验收手续齐全。
	

	不合格材料退换与应急保障
	1.对抽检、验收、使用过程中发现的不符合国标及本项目标准的供水抢修材料（含质量不达标、规格不符、无卫生批件、假冒伪劣等），立即无条件退换，并依规承担相应违约责任及造成的损失；2.不合格材料清退、供应商违约停供或出现供应断档时，24小时内启动应急保障机制，协调替代货源无缝衔接供应，杜绝因材料短缺影响抢修进度；
	


3、 评审标准
评审标准：供应商需同时满足以下信用要求方可入库：
1.未被列入 “信用中国” 网站失信被执行人、重大税收违法失信主体名单； 
2.未被列入国家企业信用信息公示系统严重违法失信企业名单； 
3. 未被列入中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单。 
投标时须同步提供上述平台完整查询截图并加盖公章。
4、 售后承诺书
售后承诺书
为保障供水工程建设、管网应急抢修工作有序开展，确保所供管材、管件、供水抢修配件、给排水材料等产品质量合格、使用稳定，我方作为本次供水材料供货供应商，郑重作出如下售后承诺，本承诺书具有法律效力，自愿接受采购单位监督及约束：
一、产品质量保证承诺
1、我方所供应的全部供水材料，均为全新、原厂正品、符合国家现行行业标准、技术规范及采购要求的合格产品，无翻新、三无、劣质、过期产品，各项性能指标均满足供水工程施工及日常使用、应急抢修需求。
2、所有产品出厂均附带完整的合格证、检测报告、质量证明书等相关资质文件，保证资料真实、有效。
3、严格执行国家及行业产品质保标准，我方承诺所有供水材料免费质保期不低于国家规定标准及采购要求，质保期内非人为损坏、非正常使用造成的产品质量问题，我方无条件免费维修、更换，不收取任何材料费、人工费、运输费。
二、应急售后响应承诺
为保障供水抢修时效性，高效处置管网故障，我方承诺建立24小时应急售后保障机制，全天候响应采购单位供水抢修物资售后及技术服务需求。
1、工作时间接到售后、抢修支援需求后，30分钟内响应对接，明确问题解决方案；非工作时间、节假日突发供水故障需求，1小时内专人对接响应。
2、针对本地供水应急抢修场景，依托本地仓储及配送优势，可实现紧急物资当日调配、快速送达现场，全力配合抢修施工，最大限度缩短停水时长、降低民生影响。
3、若出现产品质量问题影响抢修及供水安全，我方第一时间安排技术人员抵达现场处置，快速完成产品更换、调试，保障管网快速恢复正常供水。
三、维修更换及退换货承诺
1、质保期内，凡我方供货产品出现开裂、渗漏、规格不符、质量不达标等问题，我方无条件免费更换全新合格产品，并承担由此产生的运输、安装辅助、人工及一切相关费用。
2、对于采购单位库存备用、未使用的不合格、过期或不适配工程的供水材料，我方承诺无条件退换货，全程承担退换货物流及相关成本。
3、质保期结束后，我方持续提供终身维护、成本价供货服务，如需维修、更换配件，仅收取物料成本费用，提供持续技术支持。
四、技术服务与保障承诺
1、我方配备专业技术服务团队，可为采购单位提供产品选型、施工适配、安装指导、故障排查等免费技术服务，全程配合工程施工及管网运维工作。
2、定期配合采购单位开展供货产品质量回访，主动跟进产品使用情况，及时排查潜在隐患，提前规避供水设备、管网配件故障问题。
五、违约责任承诺
1、若我方未履行本承诺书任意条款，出现产品质量不合格、售后响应不及时、拒不履约维修更换等情况，我方自愿承担全部违约责任。
2、因产品质量问题或售后服务不到位造成工程延误、供水事故、经济损失及民生影响的，我方全额承担所有损失及相关赔偿责任，同时接受采购单位扣除履约保证金、终止供货合作、列入供应商黑名单等处置。
本承诺书自加盖企业公章之日起生效，贯穿供货周期、质保期及后续服务全过程，真实有效、不可撤销。

承诺单位（盖章）：____________________
法定代表人/授权代表人（签字）：____________________
联系电话：____________________
日期：______年____月____日



五、投标要求（格式参考附件1）
投标人投标应包含以下内容（均需盖章）：
1. 在中华人民共和国境内依法注册，具有独立承担民事责任的能力（法人身份证或委托证明）；
2. 提供有效的营业执照副本（三证合一）复印件并加盖公章；
3. 具有履行合同所必需的资质，包括有效的供水材料经营范围的《营业执照》、《经营许可证》等；
4. 参加政府单位、国有企业、民营企业采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（详见附件1，提供承诺函）；
5. 未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询截图）。
六、招标文件获取及递交
（1） 获取方式：茂名滨海发展集团官网（http://www.mmmbf.com）免费下载
（2） 投标文件递交
1.递交截止时间：2026年7月09日17时00分（北京时间）
2.递交方式（电子）：电子投标文件要求：PDF格式（盖章扫描件）同步发送至邮箱323431302@qq.com。电子文件邮件主题格式：“投标单位名称+BHST-20260701”。电子投标文件为正式投标文件。
七、公告期限及发布媒介
[bookmark: _GoBack]公告期限：自发布之日起不少于3个工作日
发布媒介：茂名滨海发展集团官网（http://www.mmmbf.com）、
八、联系方式
采购人：茂名滨海新区自来水投资有限公司
地址：茂名市滨海新区电城镇马店河茂名滨海新区自来水投资有限公司，联系人：梁先生
联系电话：15768720313
附件1
[bookmark: heading_1]入库单位投标函
一、入库单位基本信息
1． 单位全称：
2． 统一社会信用代码：
3． 注册地址：
4． 联系电话：
5． 法定代表人：
6． 授权经办人：
7． 对公开户银行：
8． 对公银行账号：
[bookmark: heading_4]二、商务条款
1． 费用概况包含：每次报价包含但不限于货物成本、运输费、装卸费、送货上门、安装调试、税费、售后等与项目相关的全部费用，无任何隐形加价。
2． 交货/完工周期：接到需求通知后日内完成交付验收。
3． 交付地点：业主单位贵单位指定地点。
4． 发票开具：□增值税专用发票☑增值税普通发票，据实开具对应货物/服务类目发票。
5． 付款方式：货物验收合格、发票入账且向业主单位递交正式的请款函后30日内，按业主贵单位财务制度对公转账结算。
6． 质量质保：整体质保年，质保期内免费维修更换，售后应响应在24小时内对业主单位需求进行响应及时到位。
7． 质量承诺：所供产品均为全新正品，符合国家行业标准，无假冒、翻新、三无产品。
[bookmark: heading_5]五、合规承诺条款
1． 我方本次报价公平公正，不存在围标、串标、恶意竞价、虚假报价等违规行为。
2． 严格遵守国企廉洁合作规定，绝不以任何形式向采购人员输送利益、谋取便利。
3． 保证所提供所有资质文件、报价资料真实合法有效，若存在虚假信息，自愿承担一切法律及经济责任。
4． 承诺完全满足业主贵单位使用需求及验收标准，若出现质量、工期、服务违约，自愿承担全部违约责任。
5． 在项目履行过程中发生的争议，双方应本着友好协商解决。如经协商未能解决，向业主单位所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，并由败诉方承担所有支出的全部费用，包括但不限于律师费、保全费、保全担保费、差旅费、材料费、调查费、评估费、鉴定费等费用。
[bookmark: heading_6]六、附件资料（供应商提供全部都加盖公章）
1． 加盖公章营业执照复印件
2． 法人身份证复印件、法人授权委托书及经办人身份证
3． 售后服务承诺书
4.提供网页截图，供应商需未被列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）失信被执行人名单且未被列入国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单


投标单位（加盖企业公章）：
法定代表人/授权代表签字：
报价日期：XXXX年XX月XX日


